## Controle_versões
Revisão | Data | Responsável | Descrições
Rev.01 | 2025-04-14 | Kelvyn S. Santana | Emissão inicial
Rev.02 | 2025-04-16 | Kelvyn S. Santana | > Novo vão: EstrCtrl

## E3
RuntimeFolder PathName | Container | Vão | Equip | Hierarquia 4 | Hierarquia 5 | TypeName | UserField DeviceType | DocString | Caminho relativo do arquivo .PRJ | UserField Screens | UserField FooterAlarmAreaID | Observações
| Planta* |  |  |  |  | DataServer | Usina | Planta* | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" ) | Planta*_Telas.Geral | Planta* | x = Número ou Sigla do equipamento/sistema (Ex: Bb1 ou BbMGT)
| Planta* | UGx |  |  |  | DataFolder | Sistema | Unidade geradora x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" ) |  |  | Planta* = Sigla da usina (Ex: UHE Quebra queixo = UQQX)
| Planta* | UGx | AgResf |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de água de resfriamento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AgResf | Filtrox |  | DataFolder | Subsistema2 | Filtro de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AgResf | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AgResf | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AgResf | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio |  |  | DataFolder | Freio | Sistema de freio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | TqAr |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de ar | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | Sapatax |  | DataFolder | Subsistema2 | Sapata do freio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Freio | BbLev |  | DataFolder | Bomba | Bomba de levantamento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema do gerador | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Radiador |  | DataFolder | Subsistema2 | Radiador | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Enrol |  | DataFolder | Subsistema2 | Enrolamento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Nucleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Núcleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Resf |  | DataFolder | Subsistema2 | Resfriamento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Aquec |  | DataFolder | Resistência | Resistência de aquecimento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Estator |  | DataFolder | Subsistema2 | Estator | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Exaustor |  | DataFolder | Subsistema2 | Exaustor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Rotor |  | DataFolder | Subsistema2 | Rotor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Ger | Extrator |  | DataFolder | Subsistema2 | Extrator de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de mancais | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MCG |  | DataFolder | Subsistema2 | Mancal combinado do gerador | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MGI |  | DataFolder | Subsistema2 | Mancal guia inferior | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MGT |  | DataFolder | Subsistema2 | Mancal guia turbina | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MCE |  | DataFolder | Subsistema2 | Mancal combinado escora | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MGG |  | DataFolder | Subsistema2 | Mancal guia gerador | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Mancais | MGS |  | DataFolder | Subsistema2 | Manacal guia superior | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Prot |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de proteção | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Prot | 86 |  | DataFolder | Subsistema2 | Relé de bloqueio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Prot | Prin |  | DataFolder | Subsistema2 | Proteção principal | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Prot | Retg |  | DataFolder | Subsistema2 | Proteção retaguarda | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Prot | (Sigla do relé) |  | DataFolder | Subsistema2 | (Descrição do relé. Ex: Relé F95) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Regulador de tensão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | TrExc |  | DataFolder | Subsistema2 | Trafo de excitação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | Ponte |  | DataFolder | Subsistema2 | Ponte de tiristores | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | DjExc |  | DataFolder | Subsistema2 | Disjuntor de campo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | DispRegTen |  | DataFolder | Subsistema2 | DRV (Dispositivo de regulação de tensão) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | PlacaDisp |  | DataFolder | Subsistema2 | Placa de disparo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | PreExc |  | DataFolder | Subsistema2 | Pré-excitação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RT | ESP |  | DataFolder | Subsistema2 | Proteção eletrônica contra Sobretensão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RV |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Regulador de velocidade | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RV | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RV | Vlv65 |  | DataFolder | Válvula solenoide | Válvula de partida | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | SeqPartPara |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sequência de partida/parada | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | SeqPartPara | Partida |  | DataFolder | Subsistema2 | Sequência de partida | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | SeqPartPara | Parada |  | DataFolder | Subsistema2 | Sequência de parada | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | SeqPartPara | Estado |  | DataFolder | Subsistema2 | Estado estável | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | SeqPartPara | ParadaEmerg |  | DataFolder | Subsistema2 | Sequência de parada de emergência | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema da turbina | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | Dist |  | DataFolder | Subsistema2 | Distribuidor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | Exaustor |  | DataFolder | Subsistema2 | Exaustor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | CxVedacao |  | DataFolder | Subsistema2 | Caixa de vedação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | AgSelo |  | DataFolder | Subsistema2 | Água de selo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | VlvAeracao |  | DataFolder | Válvula | Válvula de aeração | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | Rotor |  | DataFolder | Subsistema2 | Rotor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | CxEspiral |  | DataFolder | Subsistema2 | Caixa espiral | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | TuboSuc |  | DataFolder | Subsistema2 | Tubo de sucção | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Tur | Agulha |  | DataFolder | Subsistema2 | Agulha de jato d'água | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Diag |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Diagnóstico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Diag | UAC |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade autonoma de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Diag | PNR |  | DataFolder | Subsistema2 | Painel da remota | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica do regulador de velocidade | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | Bb |  | DataFolder | Subsistema2 | Bombas de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | Filtrox |  | DataFolder | Subsistema2 | Filtro de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | TrocCalor |  | DataFolder | Subsistema2 | Trocador de calor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | AcumPress |  | DataFolder | Subsistema2 | Acumulador de pressão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | VlvFch |  | DataFolder | Válvula | Válvula de fechamento do distribuidor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | VlvAb |  | DataFolder | Válvula | Válvula de abertura do distribuidor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | ColetOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Caixa coletora de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | Compx |  | DataFolder | Compressor | Compressor x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHRV | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica de lubrificação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | Filtrox |  | DataFolder | Subsistema2 | Filtro de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | TrocCalor |  | DataFolder | Subsistema2 | Trocador de calor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | Bb |  | DataFolder | Subsistema2 | Bombas de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHL | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | VlvEsf |  |  | DataFolder | Válvula esfera | Válvula esfera | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | VlvBorb |  |  | DataFolder | VálvulaBorboleta | Válvula borboleta | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | VlvBp |  |  | DataFolder | VálvulaByPass | Válvula bypass | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Sinc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de sincronismo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RTV |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Regulador de tensão e velocidade | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RTV | TrExc |  | DataFolder | Transformador | Trafo de excitação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RTV | DjExc |  | DataFolder | Disjuntor41 | Disjuntor de campo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RTV | Ponte |  | DataFolder | Subsistema2 | Ponte de tiristores | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | RTV | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | DrenTampaTur |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Drenagem da tampa da turbina | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | DrenTampaTur | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | DrenTampaTur | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | CompenSinc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema do compensador síncrono | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AntInc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de anti-incêndio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AntInc | Detector |  | DataFolder | Subsistema2 | Detector de fumaça | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AntInc | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | AntInc | AcumPress |  | DataFolder | Subsistema2 | Acumulador de pressão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHA |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica de adução | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica da comporta | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC | VlvBloq |  | DataFolder | Válvula solenóide | Válvula de bloqueio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC | Bb |  | DataFolder | Subsistema2 | Bombas de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | UHC | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | UGx | Eixo |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Eixo do gerador-turbina | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec |  |  |  | DataFolder | Sistema | Serviço auxiliar mecânico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AntInc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de anti-incêndio | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AntInc | Detector |  | DataFolder | Subsistema2 | Detector de fumaça | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AntInc | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AntInc | AcumPress |  | DataFolder | Subsistema2 | Acumulador de pressão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Diag |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Diagnóstico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Diag | UAC |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade autonoma de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Diag | UAI |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade autonoma de interligação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Esgot |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de esgotamento | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Esgot | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Esgot | Poco |  | DataFolder | Subsistema2 | Poço | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Dren |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistem de drenagem | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Dren | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Dren | Poco |  | DataFolder | Subsistema2 | Poço | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | DrenAgPerc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de drenagem de água percolada | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | DrenAgPerc | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de água x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | DrenAgPerc | Poco |  | DataFolder | Subsistema2 | Poço | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArServ |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de ar de serviço | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArServ | Compx |  | DataFolder | Compressor | Compressor x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArServ | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Vibracao |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Vibração | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Vibracao | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArSistSinc |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Ar de sistema síncrono | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArReg |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Ar de regulação | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArReg | Compx |  | DataFolder | Compressor | Compressor x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | ArReg | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AgServ |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Água de serviço | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | AgServ | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Exaustao |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sistema de exaustão | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Exaustao | Vent |  | DataFolder | Ventilador | Ventilador | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | Exaustao | Exaustor |  | DataFolder | Exaustor | Exaustor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | CasaForca |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Casa de força | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | CasaForca | Sensor |  | DataFolder | Subsistema2 | Sensores de presença | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | SalaOleo |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Sala de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | SalaOleo | BbOlLimpo |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo limpo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | SalaOleo | BbOlSujo |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo sujo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | SalaOleo | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | SalaOleo | Exaustor |  | DataFolder | Exaustor | Exaustor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | CasaMaq |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Casa de máquina | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | ServAuxMec | CasaMaq | Exaustor |  | DataFolder | Exaustor | Exaustor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert |  |  |  | DataFolder | Sistema | Vertedouro | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | Diag |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Diagnóstico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | Diag | UAC |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade autonoma de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | Cptx |  |  | DataFolder | Comporta | Comporta x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | LimpaGradex |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Limpa grade x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | Med |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | Vlvx |  |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | UnidHid |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Vert | UnidHid | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA |  |  |  | DataFolder | Sistema | Tomada d'água | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | LimpaGradex |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Limpa grade x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | Cptx |  |  | DataFolder | Comporta | Comporta x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | Diag |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Diagnóstico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | Diag | UAC |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade autonoma de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | Diag | PNR |  | DataFolder | Subsistema2 | Painel da remota | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | UnidHid |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Unidade hidráulica | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | UnidHid | Bbx |  | DataFolder | Bomba | Bomba de óleo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | UnidHid | VlvSolx |  | DataFolder | Válvula solenóide | Válvula solenóide x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | UnidHid | TqOleo |  | DataFolder | Subsistema2 | Tanque de óleo | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | Med |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | TA | CamCarga |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Câmara de carga | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | EstrCtrl |  |  |  | DataFolder | Sistema | Estrutura de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | EstrCtrl | Cptx |  |  | DataFolder | Comporta | Comporta x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao |  |  |  | DataFolder | Sistema | Canal de adução | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Conduto forçado | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado | UnidHid |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade hidráulica | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado | Chamine |  | DataFolder | Subsistema2 | Chaminé de alívio (ou respiro) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CondForcado | Extrav |  | DataFolder | Subsistema2 | Extravasor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Túnel escavado | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav | UnidHid |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade hidráulica | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav | Chamine |  | DataFolder | Subsistema2 | Chaminé de alívio (ou respiro) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | TunelEscav | Extrav |  | DataFolder | Subsistema2 | Extravasor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Canal aberto | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb | Med |  | DataFolder | Subsistema2 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb | Vlvx |  | DataFolder | Válvula | Válvula x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb | UnidHid |  | DataFolder | Subsistema2 | Unidade hidráulica | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb | Chamine |  | DataFolder | Subsistema2 | Chaminé de alívio (ou respiro) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | aducao | CanalAb | Extrav |  | DataFolder | Subsistema2 | Extravasor | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | CanalFuga |  |  |  | DataFolder | Sistema | Canal de fuga | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Barragem |  |  |  | DataFolder | Sistema | Barragem (nome da barragem) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
| Planta* | Barragem | Med |  |  | DataFolder | Subsistema1 | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* |  |  |  |  | DataServer | Usina | Planta* | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx |  |  |  | DataFolder | Sistema | UGx | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Partida |  |  | uhexo_StartStop_StateMachine | Subsistema1 | Partida | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Partida | PreCondicoes |  | DataFolder | Subsistema2 | Pré-condições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Partida | PreCondicoes | (Sigla do estado estável, caso tenha. Ex: MS, ME, MP) | DataFolder | Subsistema3 | Máquina xxxx | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Partida | Transicoes |  | DataFolder | Subsistema2 | Transições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Partida | Transicoes | Px | DataFolder | Subsistema3 | Passo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Parada |  |  | uhexo_StartStop_StateMachine | Subsistema1 | Parada | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Parada | PreCondicoes |  | DataFolder | Subsistema2 | Pré-condições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Parada | PreCondicoes | (Sigla do estado estável, caso tenha. Ex: MS, ME, MP) | DataFolder | Subsistema3 | Máquina xxxx | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Parada | Transicoes |  | DataFolder | Subsistema2 | Transições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | Parada | Transicoes | Px | DataFolder | Subsistema3 | Passo x | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
X | Planta* | UGx | 86X |  |  | DataFolder | Subsistema1 | 86X | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )

## Power
Container | Vão | Equip | TypeName | UserField DeviceType | DocString | Caminho relativo do arquivo .PRJ | UserField Screens | UserField FooterAlarmAreaID | Observações
SE-Planta* |  |  | PowerSubstation | Usina | Planta* | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" ) | Planta*_Telas.Geral | Planta* | x = Número do equipamento/sistema
SE-Planta* | Med |  | DataFolder | Sistema | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" ) |  |  | Planta* = Sigla da usina. Ex: UHE Quebra queixo = UQQX
SE-Planta* | Diag |  | DataFolder | Sistema | Diagnóstico | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
SE-Planta* | Diag | UAC | DataFolder | Subsistema1 | Unidade autonoma de controle | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
SA-Planta* | Med |  | DataFolder | Sistema | Medições | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )
SA-Planta* |  |  | PowerSubstation | Usina | Planta* | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" ) | Planta*_Telas.Geral | Planta*
SA-Planta* | (Quadro já existente) | (Sigla de um disjuntor não supervisionado e não modelado) | PowerBreaker | DisjuntorNS | (Sigla de um disjuntor não supervisionado e não modelado) | (Inserir o caminho relativo do prj onde esta o DataServer. Ex: "04_Plantas\Planta*\Planta*_Dados.prj" )

## DeviceTypes
UserField DeviceType | Descrição
Bomba | Usado para qualquer bomba, seja de água, óleo, levantamento, ar etc.
Comporta | Usado para comporta de tomada d'água
Compressor | Usado para compressores de ar
Disjuntor | Usado para disjuntores supervisionados
Disjuntor41 | Usado para disjuntor de excitação/campo
DisjuntorNS | Usado para disjuntores não supervisionados
Exaustor | Usado para exaustor
Freio | Usado para freio
Gerador diesel | Usado para gerador diesel/emergência
PowerGenerator | Usado para unidade geradora
PowerTransformer2 | Usado para transformador de 2 enrolamentos
PowerTransformer3 | Usado para transformador de 3 enrolamentos
Resistência | Usado para resistência de aquecimento do gerador
Sapata | Usado para sapata do freio
Seccionadora | Usado para seccionadora supervisionada
Seccionadora fusível | Usado para seccionadora fusível supervisionada
Seccionadora fusível NS | Usado para seccionadora fusível não supervisionada
SeccionadoraNS | Usado para seccionadora não supervisionada
ServiçoAuxiliar | Usado para serviço auxiliar dentro da coluna "Container". Ex: SA-XXX
Sistema | Usado para sistema dentro da coluna "Vão"
Subestação | Usado para subestação dentro da coluna "Container". Ex: SE-XXX
Subsistema1 | Usado para áreas/equipamentos genéricos dentro da coluna "Equipamento"
Subsistema2 | Usado para áreas/equipamentos genéricos dentro da coluna "Hierarquia 4"
Subsistema3 | Usado para áreas/equipamentos genéricos dentro da coluna "Hierarquia 5"
Usina | Usado para usina E3 dentro da coluna "Container". Ex: UQQX, UCAN
Transformador | Usado para trafo de excitação
Válvula | Usado para válvula pneumática
Válvula esfera | Usado para válvula esfera
Válvula solenóide | Usado para válvula solenóide
VálvulaBorboleta | Usado para válvula borboleta
VálvulaByPass | Usado para válvula by-pass
Ventilador | Usado para ventilador